ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности

в квартирах жилых домов

Около 70 % пожаров происходят в жилом секторе. Самая распространенная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем (неосторожно брошенный окурок; курение в постели; курение в нетрезвом состоянии; случаи попадания искр от фейерверков на балконы, в распахнутые окна; случаи попадания непотушенных окурков на балконы нижерасположенных этажей и др.).

Не подвергайте опасности свою жизнь, жизнь ваших близких и окружающих Вас людей. Помните! Пожар легче предупредить!

Напоминаем Вам о соблюдении мер пожарной безопасности в местах общего пользования в жилых домах:

- не устраивайте кладовые помещения на лестничных клетках, под маршами лестничных клеток, в лифтовых холлах;

- не загромождайте эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, тамбуры коридоры из жилых помещений);

- запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери;

- следите за постоянным закрытием подвалов, чердаков во избежание проникновения в них посторонних людей;

- в жилых домах повышенной этажности  при наличии: пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения следите за их исправностью, укомплектованностью, за исправным состоянием пожарной сигнализации, системы дымоудаления.

Уходя из квартиры, обязательно проведите визуальный осмотр всех помещений квартиры и убедитесь, что:

- выключено электроосвещение и электрические приборы;

- перекрыт вентиль подачи газа к газовой плите;

- закрыты все окна и форточки, в т.ч. на балконе и лоджии;

- отсутствуют тлеющие окурки (выбрасывать окурки в мусорное ведро можно только после смачивания их водой).

При длительном Вашем отсутствии в квартире - полностью отключите подачу электроэнергии в квартиру на электрощите.

Причиной возникновения пожаров в электроустановках являются их аварийные режимы (короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления, искры, электрические дуги и т.д.).

При эксплуатации электрооборудования соблюдайте элементарные меры пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические нагревательные приборы;

- запрещается пользоваться электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты, при неисправности терморегуляторов,

- эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями изоляции, допускать перегрузку электросети и др.

При эксплуатации газовой плиты:

- не оставляйте без присмотра готовящуюся пищу, т.к. выкипающая вода может затушить пламя газовой конфорки, что приведет к скапливанию выходящего газа в помещении.

- Помните! При ощущении запаха газа в помещении во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, курить, пользоваться выключателями, т.к. от малейшей искры может произойти взрыв.

- При запахе газа нужно перекрыть кран подачи газа, открыть окна и вызвать аварийную газовую службу по тел.04.

В случае возникновения пожара в квартире или в доме:

- Не паниковать. Немедленно вызвать пожарную охрану по тел.01.

- Плотно закрыть все двери и окна. Обесточить квартиру.

- Принять срочные меры к тушению загорания первичными средствами пожаротушения.

- А если Вашей жизни угрожает опасность, срочно покиньте помещение, плотно закрыв дверь.

Если пути эвакуации отрезаны огнем или на лестничной клетке сильное задымление:

- Оставайтесь в квартире.

- Для защиты своего помещения  нужно надежно загерметизировать его. Во избежание тяги из коридора, нужно плотно закрыть входную дверь, затыкать мокрыми тряпками щели двери, вентиляционные отверстия. Необходимо смачивать входную дверь, пол, тряпки.

- Нужно защитить органы дыхания влажной тканевой повязкой. Необходимо помнить, что держаться нужно ближе к полу, там температура воздуха ниже и больше кислорода, токсичные продукты горения подымаются вместе с тепловым потоком, а внизу у пола образуется воздушный коридор.

- Нужно позвонить по тел.01 и объяснить диспетчеру, где вы находитесь и что вы отрезаны огнем от выхода. Привлекайте внимание пожарных, людей с балкона или через окно.