ул.Центральная,3

июль – декабрь 2011год

|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начислено | 5872.03 | 5872.03 | 5872.03 | 5872.03 | 5454.08 | 5788.44 | 34370.64 |
| Оплачено | 2369.21 | 6009.73 | 3623.12 | 5398.31 | 7766.03 | 5160.73 | 30327.13 |
| Задолженность | -3502.82 | 137.7 | -2248.91 | -473.72 | 2311.95 | -627.71 | -4043.51 |

Общий фонд заработной платы по п.Садовому( за период)

на 18домов – 466560руб.

В среднем на 1 дом - 25920 руб.

Отчисления от заработной платы 34% - 8812,8 руб.

Услуги банка – 3000 руб.

Услуги связи – 5100 руб.

Консультационные услуги – 2000 руб.

Агентские услуги 6% -    7072,73 руб.

Заявки:

ИЮЛЬ

- ремонт освещения МОП ( с заменой эл. лампочек 6шт*10руб. =60руб

Провод 6 м *40руб = 240 руб

электромонтер 6часов * 600руб = 3600руб)

ИТОГО:  60+240+3600 = 3900рублей

АВГУСТ

- замена участка трубы отопления в подвале 24м( слесарь – сантехник 1чел*3часа*550руб=1650руб

Слесарь – ремонтник 1чел*3часа*450руб= 1350руб

Труба Ø57 – 24м – 4200руб

Отвод  Ø57 – 4шт – 180руб

Электроды – 100руб)

ИТОГО: 1650+1350+4200+180+100= 7480рублей

СЕНТЯБРЬ

- ремонт освещения МОП ( с заменой эл. лампочек 4шт*10руб. =40руб

электромонтер 4часов * 600руб = 2400руб)

-  запуск отопления ( слесарь – сантехник 1чел*2часа*550руб) = 1100руб)

ИТОГО: 40+2400+1100 = 3540рублей

ОКТЯБРЬ

- ремонт трубы отопления в подвале ( слесарь – ремонтник 3часа 2чел

2чел * 3часа * 450руб = 2700руб.

слесарь сантехник 1чел *3часа*550руб = 1650руб))

- ремонт  системы отопления, прочистка труб (слесарь – ремонтник 3часа 2чел

2чел * 3часа * 450руб = 2700руб.

слесарь сантехник 1чел *3часа*550руб = 1650руб)

ИТОГО: 2700+1650+2700+1650= 8700рублей

НОЯБРЬ

- ремонт стояка отопления 2раза ( слесарь – сантехник 1чел * 3часа * 550руб*2раза = 3300руб

слесарь – ремонтник 1чел * 3часа *450руб*2раза. = 2700руб)

ИТОГО:   3300+2700=6000рублей

ДЕКАБРЬ

- ремонт проводке на чердаке ( электромонтер 4часа*600руб = 2400руб

Труба п/п 32 – 4м – 400руб

- ремонт стояка ХВ  (слесарь – сантехник 1чел *  2часа * 550руб = 1100руб

слесарь – ремонтник 1чел *  2часа *450руб = 900руб)

- ремонт стояков отопления  (слесарь – сантехник 1чел *  2часа * 550руб = 1100руб

слесарь – ремонтник 1чел *  2часа *450руб = 900руб)

ИТОГО: 2400+400+1100+900+1100+900= 6800рублей

ВСЕГО:  8812,8+3000+5100+2000+7072,73+ 3900+7480+3540+8700+6000+6800= 62405,53рублей

Исполнитель                                       Максимова А.А.